CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Characteristics

- Approvato EN-3-7 D.M. 07/01/05 /

EN-3-7 D.M. 07/01/05 homologation

- Estintore portatile a polvere da kg.2 /

Powder fire extinguisher kg 2

- Polvere polivalente ABC: 40% di Sali d’ammonio

ABC Polyvalent powder: 40%  ammonium sal

| CLASSE DI SPEGNIMENTO Extinction type | PROPELLENTE propellent | AGENTE ESTINGUENTE extinguishing | LUNGHEZZA GETTO Length jet | TEMPO DI SCARICA time of discharge | PESO TOT weight | DIAMETRO SERBATOIO diameter tank | ALTEZZA TOT height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13A 89BC | Azoto / Nitrogen | polvere polivalente ABC all’40% di Sali d’ammonio ABC Polyvalent powder: 40% ammonium sal | 5 mt | 9 sec | 3,70kg | 100mm | 380mm |