CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Characteristics

- Approvato EN-3-7 D.M. 07/01/05 /

EN-3-7 D.M. 07/01/05 homologation

- Estintore portatile a polvere da kg.6 /

Powder fire extinguisher kg 6

- Polvere polivalente ABC: 88% di Sali d’ammonio

ABC Polyvalent powder: 88%  ammonium sal

- Il biossido di carbonio contenuto nella bombolina interna elimina qualsiasi rischio di depressurizzazione /

eliminates risk loss of pressure: CO2 cartridge

- Manichetta rivestita in filo di acciaio inox /

Fire hose: stainless steel thread covered

- Valvola speciale in ottone e acciaio inox /

Brass and stainless steel Special Valve

| CLASSE DI SPEGNIMENTO Extinction type | PROPELLENTE propellent | AGENTE ESTINGUENTE extinguishing | LUNGHEZZA GETTO Length jet | TEMPO DI SCARICA time of discharge | PESO TOT weight | DIAMETRO SERBATOIO diameter tank | ALTEZZA TOT height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55A 233BC | CO2 | polvere polivalente ABC all’88% di Sali d’ammonio ABC Polyvalent powder: 88% ammonium sal | 7 mt | 17 sec | 10,20kg | 150mm | 555mm |