CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Characteristics

- Approvato EN-3-7 D.M. 07/01/05 /

EN-3-7 D.M. 07/01/05 homologation

- Estintore portatile a CO2 da kg.2 /

CO2 fire extinguisher kg 2

- Serbatoio in alluminio LUXFER estremamente leggero

LUXFER Tank,  aluminum extremely light

- Gruppo valvolare nichelato

Assembled valve: nichel

| CLASSE DI SPEGNIMENTO Extinction type | AGENTE ESTINGUENTE extinguishing | LUNGHEZZA GETTO Length jet | TEMPO DI SCARICA time of discharge | PESO TOT weight | DIAMETRO SERBATOIO diameter tank | ALTEZZA TOT height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34B | CO2 | 3 mt | 8 sec | 4,90kg | 110mm | 530mm |