CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Characteristics

- Approvato EN-3-7 D.M. 07/01/05 /

EN-3-7 D.M. 07/01/05 homologation

- Estintori carrellati a polvere da kg.30-50-100 /

Powder fire extinguisher kg.30-50-100

- Polvere polivalente ABC: 40% di Sali d’ammonio

ABC Polyvalent powder: 40%  ammonium sal

| Mod.. | CLASSE DI SPEGNIMENTO Extinction type | PROPELLENTE propellent | AGENTE ESTINGUENTE extinguishing | LUNGHEZZA GETTO Length jet | TEMPO DI SCARICA time of discharge | PESO TOT weight | DIAMETRO SERBATOIO diameter tank | ALTEZZA height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-PA30 | A B1 C | Azoto / Nitrogen | polvere polivalente ABC all’40% di Sali d’ammonio ABC Polyvalent powder: 40% ammonium sal | 11 mt | 37 sec | 59 kg | 275mm | 1000mm |
| TS-PA50 | A B1 C | Azoto / Nitrogen | polvere polivalente ABC all’40% di Sali d’ammonio ABC Polyvalent powder: 40% ammonium sal | 8 mt | 40 sec | 82,5 kg | 310mm | 1100mm |
| TS-PA100 | A B1 C | Azoto / Nitrogen | polvere polivalente ABC all’40% di Sali d’ammonio ABC Polyvalent powder: 40% ammonium sal | 12 mt | 60 sec | 155 kg | 360mm | 1370mm |