CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Characteristics

- Approvato EN-3-7 D.M. 07/01/05 / EN-3-7 D.M. 07/01/05 homologation

- Estintore portatile da kg.9 idrico/ kg. 9 Water Fire extinguisher

- Ad acqua con additivo prok / to water with prok additive

- Gruppo valvolare in alluminio/ Assembled valve: aluminium

| CLASSE DI SPEGNIMENTO Extinction type | PROPELLENTE propellent | AGENTE ESTINGUENTE extinguishing | LUNGHEZZA GETTO Length jet | TEMPO DI SCARICA time of discharge | PESO TOT weight | DIAMETRO SERBATOIO diameter tank | ALTEZZA TOT height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34A 233B | Azoto / nitrogen | acqua con additivo prok / to water with prok additive | 5 mt | 30 sec | 14,70kg | 190mm | 570mm |