Distributing

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Characteristics

- Approvato EN-3-7 D.M. 07/01/05 / EN-3-7 D.M. 07/01/05 homologation

- Estintore portatile da kg.6 idrico/ kg 6 Water Fire extinguisher

- Ad acqua con additivo prok / to water with prok additive

- Serbatoio in acciaio inox AISI304L / stainless steel AISI304L Tank

- Utilizzabile su apparecchiature a tensione fino a 1000V grazie allo speciale erogatore /

For special distributing one Usable on equipment tension max 1000V

- Design moderno ed elegante / Modern and elegant Design

- Calotta cromata: laminata oro o grigia metallizzata /

Chromium plated Cap: laminated gold or metalized grey

| CLASSE DI SPEGNIMENTO Extinction type | PROPELLENTE propellent | AGENTE ESTINGUENTE extinguishing | LUNGHEZZA GETTO Length jet | TEMPO DI SCARICA time of discharge | PESO TOT weight | DIAMETRO SERBATOIO diameter tank | ALTEZZA TOT height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27A 233BC | Azoto / nitrogen | acqua con additivo prok 15% / to water with prok additive 15% | 5 mt | 17 sec | 10,50kg | 160mm | 630mm |