CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Characteristics

- Approvato EN-3-7 D.M. 07/01/05 / EN-3-7 D.M. 07/01/05 homologation

- Estintore portatile a polvere da kg.6 /Powder fire extinguisher kg 6

- Polvere polivalente ABC: 88% di Sali d’ammonio

ABC Polyvalent powder: 88%  ammonium sal

- Design moderno ed elegante / Modern and elegant Design

- Calotta cromata: laminata oro o grigia metallizzata /

Chromium plated Cap: laminated gold or metalized grey

| CLASSE DI SPEGNIMENTO Extinction type | PROPELLENTE propellent | AGENTE ESTINGUENTE extinguishing | LUNGHEZZA GETTO Length jet | TEMPO DI SCARICA time of discharge | PESO TOT weight | DIAMETRO SERBATOIO diameter tank | ALTEZZA TOT height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55A 233BC | Azoto / nitrogen | polvere polivalente ABC all’88% di Sali d’ammonio ABC Polyvalent powder: 88% ammonium sal | 7 mt | 17 sec | 10,50kg | 160mm | 630mm |